## Table 1
序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌型号 | 是否过保
1 | 数据库服务器 | 6 | 华为--FusionServer Pro 2288H V5 | 已过保
2 | 应用服务器 | 8 | 浪潮--NF8480M5 | 已过保
3 | 双活存储 | 2 | 华为--OceanStor 5510V5 | 已过保
4 | 分布式存储 | 1 | 华为-- OceanStor9000 | 已过保
5 | 存储交换机 | 2 | 浪潮--FS6700 | 已过保
6 | 虚拟化软件 | 1 | 华为--FusionSphere | 已过保
7 | 核心交换机 | 2 | 新华三--S7506E | 已过保
8 | 数据中心——万兆交 换机 | 4 | 新华三--S6805-54HF | 已过保
9 | 数据中心——千兆交 换机 | 6 | 新华三--S5130S-28P-EI | 已过保
10 | 核心业务下一代防火 墙（含 WAF） | 2 | 深信服 --AF-2000-B2100-A4 | 已过保
11 | 虚拟化业务区下一代防火墙（含 WAF） | 2 | 深信服 --AF-2000-B2100-A4 | 已过保
12 | 下一代防火墙（含网关 杀毒） | 2 | 深信服 --AF-2000-B2100-F5 | 已过保
13 | 数据库审计系统 | 1 | 深信服--DAS-1000-A620 | 已过保
14 | 运维堡垒机 | 1 | 深信服--OSM-1000-B2100 | 已过保
15 | 日志审计系统 | 1 | 深信服--LAS-1000-A600 | 已过保
16 | 漏洞扫描 | 1 | 深信服--BVT-1000-B1150 | 已过保
17 | 链路负载均衡 | 2 | 深信服--AD-1000-B1800 | 已过保
18 | 态势感知平台 | 1 | 深信服 --SIP-1000-B400-BU | 已过保
19 | 潜伏威胁——检测探 针 | 1 | 深信服 --STA-100-B2100-BU | 已过保
20 | 网闸 | 1 | 深信服--GAP-1000-A600 | 已过保
21 | 系统集成 | 1 | 淮南移动 | 已过保
22 | 5P空调机组（含室外机） | 1 |  | 已过保
23 | 600宽机柜 | 14 | 科华 | 已过保
24 | 蓄电池 | 64 | 科华 | 已过保
25 | ups机框 | 1 | 科华 | 已过保
26 | ups功率模块 | 2 | 科华 | 已过保
27 | 列间精密空调 | 2 | 科华 | 已过保
28 | 消防模块（含报警器、传感器、气体灭火控制一体机、耗材） | 1 | 科华
29 | 监控模块（含摄像机、录像机、硬盘、交换机、软件） | 1 | 科华
30 | 监测模块（含监测软件、门禁等） | 1 | 科华