## 包妇科、产科
淮南市妇幼保健院全院部分医用耗材采购（妇科、产科）
标包 | 产品品目名称 | 参考规格型号 | 备注 | 预计年消耗量 | 预算
妇科、产科 | 产后聚血器 | I型 |  | 30 | 110万元
|  | II型 |  | 250
| 一次性使用硅胶引流球，管 | 200ml |  | 400
| 宫内节育器 | / |  | 200
| 无菌婴儿护脐 | 80mm*400mm/片 |  | 4200
| 一次性使用输卵管导管 | 1.8 |  | 100
| 一次性使用子宫填塞球囊 | 套 |  | 40
| 胎儿监护仪记录纸 | 152mm*90mm/150mm*90mm/本/150P |  | 1300
| 皮肤抑菌喷剂、长效抑菌材料 | / |  | 1000
| 壳聚糖生物护伤喷膜剂 | 20ml/支 |  | 1350
| 束腹带 | XL |  | 10
| 流产吸引头 | 6#7#8#弯不锈钢 |  | 6
| 一次性使用埋线针 | 8号/7号 |  | 600
| 一次性产包 | 个 |  | 1600
| 一次性扩阴器 | 小号 |  | 10000
| 一次性宫腔吸引管微管 | T型 |  | 900
| 一次性宫腔组织吸引管 | Y型 |  | 200
| 一次性使用无菌换药包 | / |  | 4000
| 一次性无创皮肤吻合器 | 6扣 |  | 1200
| 骨盆测量器 | 不锈钢 |  | 3
| 消融电极 | 三角形/延长刀型 |  | 50
| 医用透气胶带 | 6cm*6cm/8cm*8cm/12cm*12cm/片无纺布（带圈）型 |  | 11200
| 无支架固定式宫内节育器 | / |  | 10
| 盆底肌肉治疗电极 | 阴道肌电型/K20S（神经肌肉刺激治疗仪PHENIXV系列SB4） |  | 2000
| 理疗用体表电极 | 3片/包/ZH-JK-PD501（神经肌肉刺激治疗仪PHENIXV系列SB4） |  | 100
| 润滑剂 | 神经肌肉刺激治疗仪PHENIXV系列SB4 |  | 100
| 方形塑型理疗用电极片 | LW80*120插线2.0（诊疗式一体生物反馈治疗仪 MLDBS4） |  | 600
| 乳房理疗用电片 | 乳腺专用/LW60130-2（诊疗式一体生物反馈治疗仪 MLDBS4） |  | 150
| 方形理疗用电片 | 40*40（2.0/5.0）/50*50（3.5/2.0）（诊疗式一体生物反馈治疗仪 MLDBS4） |  | 400
| 理疗圆形 | 插线式直径50CM（诊疗式一体生物反馈治疗仪 MLDBS4） |  | 100
| 一次性使用阴道电极 | MLD V1（诊疗式一体生物反馈治疗仪 MLDBS4） |  | 120
| 盆底肌肉康复器 | MLD K2（诊疗式一体生物反馈治疗仪 MLDBS4） |  | 1800
| 理疗电极片 | LBS-4*4CM 纽扣（生物反馈康复仪 XCH-C2） |  | 100
| 射频消融电极 | 包含5个一次性使用中性电极（RF-NE-BHC1）和5盒导光凝胶/套（温控射频治疗仪BT-RF-E280） |  | 70
| 理疗电极片 | YZ-NO*90（YS多系统治疗仪YS-H100） |  | 700
| 一次性使用无菌冲洗器 | 5ml | 单价不高于1.5元 | 300

## 高值耗材
淮南市妇幼保健院全院部分医用耗材采购（妇科、产科）
序号 | 产品品目名称 | 参考规格型号 | 备注 | 预计年消耗量 | 预算
1 | 一次性使用超声软组织手术刀头 | ROA-23/ROA-36 |  | 30 | 5.57万元
2 | 一次性使用双极闭合器械 | Ф5*330 |  | 10