## Sheet1
淮南市妇幼保健院产前诊断中心分子实验室及新生儿遗传代谢疾病串联质谱实验室医疗设备试剂耗材项目采购需求清单
科室序号 | 产品类型 | 科室 | 设备名称 | 基本要求 | 数量（台） | 预算（万元）
1 | 设备 | 检验科 | 二代基因测序系统 | 包含基因测序仪、自动化建库仪、生信分析一体机等配套设施。提供整机免费维保大于或等于三年。 | 1 | 200
|  | 检验科 | 串联质谱仪系统 | 超高效液相色谱串联质谱仪及配套设施。提供整机免费维保大于或等于三年。 | 1
| 试剂耗材 | 检验科 | 氨基酸和肉碱检测试剂盒（液相色谱-串联质谱法） | 满足上述设备配套使用 |  | 年预算253.22万元
|  | 检验科 | 胎儿染色体非整倍体基因检测（无创DNA）
|  | 检验科 | 胎儿染色体非整倍体基因检测升级版（无创DNAplus）
|  | 检验科 | 染色体非整倍体和片段缺失检测
|  | 检验科 | 染色体非整倍体检测