## Sheet1
淮南市妇幼保健院医疗设备更新项目
| 设备名称 | 数量（台套） | 功能及主要配置 | 整体要求
1 | 高档实时四维彩色多普勒超声诊断仪1 | 1 | 适用于心脏、颅脑、腹部、肺部及血管浅表等检查，探头4把。提供原厂整机免费维保大于或等于五年。 | 提供原厂整机免费维保大于或等于五年。 | #REF! | #VALUE!
2 | 高档实时四维彩色多普勒超声诊断仪2 | 1 | 适用于产前胎儿结构筛查、胎儿心脏等检查，探头4把。提供原厂整机免费维保大于或等于五年。
3 | 高档实时四维彩色多普勒超声诊断仪3 | 1 | 适用于盆底超声 、妇科子宫内膜容受性检查、输卵管造影及产科等检查，探头5把。提供原厂整机免费维保大于或等于五年。
4 | 腹腔镜全套 | 1 | 选用高清、3D成像的腹腔镜系统，具备多角度观察、操作精准、创伤小、恢复快等优点。该设备能够提供清晰的腹腔内图像，便于医生更准确地进行手术操作，减少手术并发症的发生。希望购置性价比较高、市场占有率较高的设备。提供原厂整机免费维保大于或等于五年 |  | #REF! | 0
5 | 医用X线装置（DR） | 1 | 1、 一线品牌，悬吊球管，双平板探测器，自动摆位功能，质控功能，DR机房重新防护装修，并做好预控评，功率65KW
6 | B型超声波诊断系统 | 1 | 要求国内一线主流品牌 市场占有率高，配备四把探头，其中两把单晶体探头，衰减慢，适用于上下腹部、妇产、心脏、浅表器官、血管、小器官、部分腔内检查，空间复合成像≥3线以上，血流速度成像稳定，所有随机配置的工作软件包、工作站，医院内部操作系统免费接入
7 | 颈脑一体多普勒诊断系统 | 1 | 用于头部和颈部血管疾病的诊断和研究。配置主机1台，手持探头2个，监护探头2个，监护头架 1个 超声线阵探头 1把，台车1台。
8 | 麻醉机1 | 1 | 配置主机部分，气源部分，麻醉呼吸机，呼吸回路，蒸发罐，报警性能等
9 | 阴道镜 | 1 | 配备高倍率光学放大、数字化成像的阴道镜。其可对阴道和宫颈进行细致观察，发现微小病变，并通过图像分析系统辅助诊断，提高宫颈癌前病变和早期宫颈癌的检出率。希望购置性价比较高，业内公认使用较多的设备一套。提供原厂整机免费维保大于或等于五年。
10 | 宫腔镜 | 1 | 购置具有高分辨率成像、先进灌流系统的宫腔镜。此设备可直接观察宫腔内病变，对子宫内膜息肉、黏膜下肌瘤、宫腔粘连等疾病的诊断和治疗具有重要价值，能够实现精准治疗，最大程度保留子宫功能。希望购置性价比较高，市场占有率较高的设备一套。提供原厂整机免费维保大于或等于五年。
11 | 可视人流 | 1 | 采用超声实时成像技术的可视人流机，能够在手术过程中清晰显示子宫内情况，帮助医生精准定位孕囊，减少对子宫壁的损伤，降低漏吸、人流不全等并发症的发生几率，减轻患者痛苦。希望购置一套性价比高，使用年限长、维修方便的设备一套。提供原厂整机免费维保大于或等于五年。
12 | 婴儿培养箱（带蓝光）1 | 5 | 提供原厂整机免费维保大于或等于五年。带双面蓝光装置。 |  | #REF! | 0
13 | 婴儿培养箱2（（适用于超低出生体重儿）） | 2 | 提供原厂整机免费维保大于或等于五年。可切换培养箱和保温台双重工作模式，箱内称重功能，湿度最高可达100%，床倾斜度无极可调。
14 | 新生儿有创呼吸机（带高频） | 2 | 提供原厂整机免费维保大于或等于五年。新生儿专用呼吸机，含有创和无创两种功能。有创模式必须含高频通气模式及容量控制功能。 |  | #REF! | 0
15 | 新生儿无创呼吸机 | 2 | 提供原厂整机免费维保大于或等于五年。新生儿专用，含NCPAP、NIPPV、SNIPPV、HFNC等模式 |  | #REF! | 0
16 | 新生儿监护仪 | 20 | 提供原厂整机免费维保大于或等于五年。必须是新生儿专用监护仪，配备指套式或捆绑式血氧套头(新生儿专用，接口通用) |  | #REF! | 0
17 | 输液泵 | 15 | 提供原厂整机免费维保大于或等于五年。液晶屏显示参数具有多种报警功能，精确控制液体流速。 |  | #REF! | 0
18 | 婴儿辐射保暖台 | 4 | 提供原厂整机免费维保大于或等于五年。具有电动或手动摇床、脉搏血氧监测及Apgar功能。 |  | #REF! | 0
19 | 加温毯 | 2 | 整机免费维保五年，输出温度35-40℃，手术时间长或老年手术患者要求温度可调节至40℃ |  | #REF! | 0
20 | 麻醉机2 | 3 | 整机免费维保五年，主机机身正面具备3个模块插槽，支持3个模块同时使用，标配呼末监测模块，可与同品牌的插件式监护仪实现模块共享。监测CO2、AG、BIS、O2等监测 |  | #REF! | 0
21 | 麻醉监护仪 | 3 | 整机免费维保五年，监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，标配双有创压监测，呼末监测功能。 |  | #REF! | 0
22 | 生物反馈仪 | 1 | 对腹直肌分离评估和治疗的一体机，并可同步进行盆底筛查，联动盆腹双筛。 |  | #REF! | 0
23 | 心电监护仪 | 10 | 使用期限大于或等于10年，提供原厂整机免费维保大于或等于五年。适合小儿患者生命体征监测，支持点测或连续监测模式 直观易操作，支持监测无创血压、血氧、脉搏、体温等参数，无创血压支持充气测量，可血压平均值测量与直立性血压测量。 支持自定义工作模式，灵活调整应用科室、界面布局与参数设置，减少操作时间。具备一定的抗干扰能力，保证监测数据的准确性。 |  | #REF! | 0
24 | 妇科多功能射频治疗仪 | 1 | 购置具备射频消融、凝固、切割等多种功能的射频治疗仪。可用于治疗子宫肌瘤、功能性子宫出血等疾病，通过微创方式达到治疗目的，减少患者手术创伤和痛苦。希望购置简单、使用、价格低廉的设备一套。提供原厂整机免费维保大于或等于五年。 |  | #REF! | 0
25 | 二氧化碳激光机治疗机 | 1 | 选择具有多种治疗模式、能量稳定的二氧化碳激光治疗仪。该设备可用于治疗宫颈糜烂、尖锐湿疣、外阴白斑等多种妇科疾病，具有疗效显著、创伤小、恢复快等特点。希望购置使用年限长、售后服务较好的设备一套。提供原厂整机免费维保大于或等于五年。 |  | #REF! | 0
26 | 脑功能治疗仪 | 1 | 提供原厂整机免费维保≥5年。同时支持磁疗、仿生电刺激及肢体肌肉神经刺激三种功能，可同步或单独使用，支持双人同时治疗，预设儿童治疗程序，电极片需为儿童专用尺寸。
27 | 肌兴奋治疗仪 | 1 | 提供原厂整机免费维保≥5年。儿童神经肌肉电刺激设备，脉冲频率：≤15Hz，脉冲宽度：0.1ms～1.0ms可调。 内置不少于10种治疗处方，并且具备适用“小儿脑瘫”的治疗处方；电极片需为儿童专用尺寸。
28 | 关节持续被动活动仪 | 1 | 提供原厂整机免费维保≥5年。儿童上下肢专用设备，具备多种训练模式，具备多种保护以及紧急制动功能。
29 | 吞咽功能治疗仪 | 1 | 提供原厂整机免费维保≥5年。儿童吞咽障碍评估、训练与治疗一体化设备，独立双通道，配有两个手控触发器，仪器通过电磁兼容检测。
30 | 生物反馈治疗仪 | 1 | 提供原厂整机免费维保≥5年。具备神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、交互电刺激、功能电刺激、中频电刺激。可通过表面肌电进行评估，并生成评估报告。
31 | 产科专用监护仪 | 11 | 宫缩分析、NST评分、母婴
32 | 胎儿监护仪 | 17 | 多参数同显、中央监护、长续航
33 | 骨密度检测仪 | 1 | 双能X线、儿童模式、孕周对比
34 | 高频电刀机 | 1 | 整机免费维保五年，止血、单极切割、单极凝血和双极功能为三个独立的功能
117