## 小型医用设备
淮南市妇幼保健院小型医用设备采购项目采购需求清单
产品序号 | 科室 | 设备名称 | 规格/型号 | 基本要求 | 数量（台）
1 | 妇科、超声科 | 微波消融仪 | 便携式 | 1.用于妇科良性疾病，如子宫肌瘤、子宫腺肌病、子宫腺肌瘤、卵巢良性肿瘤的消融治疗。2.电气绝缘、输出功率具有可调性、有功率检测功能、工作模式有连续和间歇性两种可选择、治疗时间可以设置、带有冷却系统以及超温保护系统、触屏显示等。免费原厂质保大于等于三年 | 1